产品型号：SECURA213-1CN

生产厂家：赛多利斯

主要技术参数

· 量  程：210g

· 可读性：0.001g

· 重复性：0.001g

· 线  性：0.002g

· 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

· 智能彩色触摸屏；

· 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

· 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

·  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

· 具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：

- 称重结果低于USP最小称量量限制；

- 天平不水平；

- 天平未校准时；

· 具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整；

· SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性；

· 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

· 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

· 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；

· 可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

· 密码保护功能，防止数据被篡改；

· 更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

· 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

获奖：2013年红点设计大奖、2013年iF产品设计大奖、2013年iF通讯设计大奖。